## Sheet1
用逐差法求仪器转换系数
砝码质量（0.000001kg） | 增重读数Vi1（mV） | 减重读数Vi2（mV） | 平均读数Vi（mV） | 等间距逐差dV（mV） |  | 砝码质量（0.000001kg） | 增重读数（mV） | 减重读数（mV） | 平均读数（mV）
500 | 8.6 | 9.2 | 8.9 | dV1=8.575 |  | 0 | 38.6 | 37.8 | 38.2
1000 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 500 | 47.2 | 47 | 47.1
1500 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | dV2=8.45 |  | 1000 | 55.3 | 55.1 | 55.2
2000 | 9.1 | 9.6 | 9.35 |  |  | 1500 | 63.8 | 63.8 | 63.8
2500 | 8.1 | 7.4 | 7.75 | dV3=8.45 |  | 2000 | 72.9 | 73.8 | 73.4
3000 | 8.1 | 7.6 | 8.35 |  |  | 2500 | 81 | 80.8 | 80.9
3500 | 7.7 | 8.3 | 8 | dV4=8.25 |  | 3000 | 89.1 | 88.4 | 88.8
[6 empty] | 3500 | 96.8 | 96.7 | 96.8
用脱拉法求拉力对应的电子秤读数
水温：24.8℃ |  | 电子秤初读数：46.3 mV
序号 | 最大读数V1(mV) | 吊环读数V2(mV) | 表面张力V=V1-V2(mV) |  | 吊环内外直径（mm）
1 | 69.1 | 46.7 | 22.4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 不确定度
2 | 68.6 | 46.7 | 21.9 |  | D外 | 34.86 | 34.7 | 34.9 | 34.82 | 34.86 | 34.82
3 | 70.5 | 47.8 | 22.7 |  | D内 | 33.06 | 33 | 33.08 | 33.02 | 33.04 | 33.04
4 | 70.8 | 48 | 22.8
5 | 69.7 | 46.8 | 22.9
平均 |  |  | 22.5
不同温度下用脱拉法求拉力对应的电子秤读数
水温（℃） | 最大读数V1(mV) | 吊环读数V2(mV) | 表面张力V=V1-V2(mV)
27.6 | 68.8 | 46.5 | 22.3
30.6 | 69.5 | 46.5 | 23
33.6 | 68.9 | 46.3 | 22.6
36.6 | 689 | 46.4 | 22.5
39.6 | 68.2 | 46.3 | 21.9
不同温度下用脱拉法求拉力对应的电子秤读数
水温（℃） | 表面张力V=V1-V2(mV)
24.6 | 22.5
27.6 | 22.3
30.6 | 23
33.6 | 22.6
36.6 | 22.5
39.6 | 21.9
不同温度下用脱拉法求拉力对应的电子秤读数
表面张力V=V1-V2(mV) | 水温（℃）
22.5 | 24.6
22.3 | 27.6
23 | 30.6
22.6 | 33.6
22.5 | 36.6
21.9 | 39.6